Przedmiar robót na wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

| Lp | Pozycja kosztorysowa | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jednost. | Cena Jednost. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Kompensator trójfazowy modulo xd ducati energia 5-10 % | szt. | 4,00 |  |  |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Przekładnik 50/5A, kl.0,5, 1VA | szt. | 4,00 |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Rozłącznik bezpiecznikowy STV D02 3P 63A | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Wstawka redukcyjna D01 - STV D02 16A | szt. | 4,00 |  |  |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Wkładka bezpiecznikowa D01 13A gG | szt. | 4,00 |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Szybkozłączka 4x2,5mm2 2273-204 | szt. | 1,00 |  |  |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Korytko kablowe PC/ABS 50(szer.)x20(głęb.)mm | mb | 2,00 |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | N2XH-J 5x4mm2 0,6/1kV | mb | 4,00 |  |  |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | YKSY 7x2,5mm2 0,6/1kV | mb | 4,00 |  |  |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Kołek rozporowy 10mm x 50mm + śruba 6 x 60mm | kpl. | 4 |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Kołek rozporowy 6mm x 40mm + śruba 6 x 60mm | kpl. | 5 |  |  |

Wartość robót netto:                           zł

Stawka podatku VAT 23%:                zł

Wartość robót brutto:                           zł

Słownie: