Przedmiar robót na modernizację istniejącej instalacji  elektrycznej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp | Pozycja kosztorysowa | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jednost. | Cena Jednost. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego badanie wyłączników różnicowoprądowych) | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Sprawdzenie i pomiar przekaźników czasowych | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Gniazdo 2P 10/16 A stand. wyższy | Szt. | 8,00 |  |  |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Gniazdo 3P+N+Z 32A skośne z puszką p/t | Szt. | 5,00 |  |  |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Gniazdo podwójne + Z do listew instalac | Szt. | 4,00 |  |  |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT10 (B, C, D) | Szt. | 3,00 |  |  |
| 13 | Kalkulacja indywidualna | Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne bryzgoszczelne 2P+Z, 10/16A, 250V | Szt. | 2,00 |  |  |
| 14 | Kalkulacja indywidualna | Kanał instalacyjny 110x40 mm KI 11040.1 | mb | 25,00 |  |  |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | Kanał instalacyjny IP20 90x40 mm KI 9040.1 | mb. | 15,00 |  |  |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Korytko kabl. 100H60 E-90 | mb. | 20,00 |  |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Listwa el-inst.naścien.odc.prosty LN32.15 | mb. | 40,00 |  |  |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Listwa el-inst.ścienne odc.prosty LN 16x16 | mb. | 30,00 |  |  |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Łącznik n/t 1-bieg.250V/10A WNt-100C IP44 | Szt. | 15,00 |  |  |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Łącznik n/t 250V/6-10A, 1-bieg.WNt-1A IP20 | Szt. | 15,00 |  |  |
| 21 | Kalkulacja indywidualna | Łącznik n/t schod.250V/10A WNt-600C IP44 | Szt. | 15,00 |  |  |
| 22 | Kalkulacja indywidualna | Łącznik p/t Polo System - 1-biegunowe IP20 | Szt. | 8,00 |  |  |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | Łącznik p/t Polo System - świecznik. IP20 | Szt. | 50,00 |  |  |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Łącznik p/t schodowy IP20 | Szt. | 2,00 |  |  |
| 25 | Kalkulacja indywidualna | Odgałęźnik 4-tor. n/t bryzg. 6 i 10mm2 | Szt. | 20,00 |  |  |

| 26 | Kalkulacja indywidualna | Odgałęźnik izolacyjny n/t w/t EI90 | Szt. | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Kalkulacja indywidualna | Odgałęźnik n.t./w.t. 4x2.5 ̇mm2 | Szt. | 20,00 |  |  |
| 28 | Kalkulacja indywidualna | Pokrywa do korytka, pełna X116-1 U586 | mb | 20,00 |  |  |
| 29 | Kalkulacja indywidualna | Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Przewód HDGs 300/500V 3x2,5mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 31 | Kalkulacja indywidualna | Przewód LY-750V 10mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 32 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 33 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 | mb | 200,00 |  |  |
| 34 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 35 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 37 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 38 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 | mb | 200,00 |  |  |
| 39 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 40 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDYp 450/750V 2x1,5 ̇mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 41 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 ̇mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 42 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDYp 450/750V 3x2,5 ̇mm2 | mb. | 200,00 |  |  |
| 43 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDYp 450/750V 4x1,5 ̇mm2 | mb. | 300,00 |  |  |
| 44 | Kalkulacja indywidualna | Przewód YDYp 450/750V 5x1,5 ̇mm | Szt. | 300,00 |  |  |
| 45 | Kalkulacja indywidualna | Puszka odgałęźna n/t PO - 140x140 mm IP-42 | Szt. | 15,00 |  |  |
| 46 | Kalkulacja indywidualna | Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą | Szt. | 15,00 |  |  |
| 47 | Kalkulacja indywidualna | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL16 | Szt. | 150,00 |  |  |
| 48 | Kalkulacja indywidualna | Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28 | Szt. | 100,00 |  |  |
| 49 | Kalkulacja indywidualna | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36 ̇mm | Szt. | 80,00 |  |  |
| 50 | Kalkulacja indywidualna | Obudowa podstawowa na 6 modułów | Szt. | 5,00 |  |  |
| 51 | Kalkulacja indywidualna | Obudowa podstawowa na 10 modułów | Szt. | 5,00 |  |  |
| 52 | Kalkulacja indywidualna | Obudowa zasilania mała | Szt. | 2,00 |  |  |
| 53 | Kalkulacja indywidualna | Obudowa zasilania średnia | Szt. | 2,00 |  |  |
| 54 | Kalkulacja indywidualna | Szyna przyłączeniowa krótka | Szt. | 100,00 |  |  |
| 55 | Kalkulacja indywidualna | Szyna przyłączeniowa długa | Szt. | 80,00 |  |  |
| 56 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw kabli połączeniowych | Szt. | 20,00 |  |  |
| 57 | Kalkulacja indywidualna | Zasilacz24V/6A | Szt. | 20,00 |  |  |
| 58 | Kalkulacja indywidualna | Moduł kontroli baterii | Szt. | 20,00 |  |  |
| 59 | Kalkulacja indywidualna | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych nisko napięciowych | Szt. | 2,00 |  |  |
| 60 | Kalkulacja indywidualna | Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA | Szt. | 3,00 |  |  |
| 61 | Kalkulacja indywidualna | Moduł komunikacyjny (20mAiRS232) | Szt. | 3,00 |  |  |
| 62 | Kalkulacja indywidualna | ROP czerwony, wewnętrzny | Szt. | 18,00 |  |  |
| 63 | Kalkulacja indywidualna | ROP czerwony, zewnętrzny | Szt. | 25,00 |  |  |
| 64 | Kalkulacja indywidualna | Moduł wejść (2wejścia) | Szt. | 15,00 |  |  |
| 65 | Kalkulacja indywidualna | Moduł wyjść przekaźnikowych nisko napięciowych | Szt. | 15,00 |  |  |
| 66 | Kalkulacja indywidualna | ObudowadomodułówseriiFLM420 | Szt. | 2,00 |  |  |
| 67 | Kalkulacja indywidualna | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych | Szt. | 8,00 |  |  |
| 68 | Kalkulacja indywidualna | Moduł 8 wejścia przekaźnikowego | Szt. | 8,00 |  |  |
| 69 | Kalkulacja indywidualna | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych | Szt. | 8,00 |  |  |
| 70 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż urządzeni wyposażenia stacji kontroli pojazdów - wykonanie przewiertów, ponowny montaż urządzeń | Kpl. | 1,00 |  |  |

Wartość robót netto:                           zł

Stawka podatku VAT 23%:                zł

Wartość robót brutto:                           zł

Słownie: